## Feuil1 (3)
Description | Date | Lieux | Origin of damages
A part of ceiling collapsed | 2021-08-07 | Lyon, France | unknown
Collapse of airport infrastructure | 2004-05-23 | Roissy,Paris | Structure
Cracking in airport infrastructure | 2018-05-29 | Manchester, UK | Maintenance
Fire cause by electrical failure | 2021-01-10 | Marignane, France | Electrical
Kérosène s'est écroulé dans un regard | 2005-09-30 | Bron, France | Hydraulic
Fuite de gaz suite à des sondage pour une étude de sol | 2013-06-06 | Etrechy, France | Mistake
Incendie dans un casier d'une installation de stockage de déchêts non dangereux | 2016-08-23 | ATTAINVILLE | Mistake
Fuite de kérosène | 2007-09-01 | GUISCRIFF | Hydraulic
Electrocution d'un electricien | 2009-10-14 | Roissy,Paris | Electrical
Fuite de liquide corrosif et inflammable | 2009-10-23 | TREMBLAY | Hydraulic
Fuite de chlorure de baryum | 2011-06-27 | COLOMBIER SAUGNIEU | Hydraulic
Problème technique | 2013-10-28 | MARTIGUES | Handling
Une pelleteuse endommage lors des travaux une conduite de gaz | 2015-07-15 | EPAGNY METZ TESSY | Handling
Dégradation d'une digne de protection contre les inondations | 2017-01-26 | CANNES | Structure
Fuite sur 2 bidons de produit aromatique | 2018-06-30 | HESINGUE | Logistic
Fuite de phénylacétonitrile | 2018-07-08 | VARSOVIE | Logistic
2 cartons de 25kg sont endommagés dans la zone de fret | 2021-12-14 | SAINT LOUIS | Logistic
Incendie dans un dépôt de carburant | 25/11/19990 | DENVER | Hydraulic
Fuite de chlorure d'aluminium | 1999-08-26 | SAINT LOUIS | Hydraulic
Un colis pharmaceutique est détérioré | 2000-01-11 | ROISSY,Paris | Logistic
Un colis pharmaceutique est détérioré | 2000-02-03 | Orly | Logistic
Une série d'explosions dans l'aeroport suite à un court-circuit d'un entrepôt | 2000-04-14 | Kinshasa, Congo | Electrical
Un incendie dans des éléments de coffrage de béton dans un chantier de construction d'un aeroport | 2000-06-27 | NC, France | Handling
Incendie dans un hangar dans la zone de fret | 2000-08-03 | Le Bourget | unknown
Coupure de courant provoquant un court circuit | 2002-01-21 | LUZON, Philippines | Electrical
Chute de boites métalliques dans lors d'une opération de manutention | 2002-02-09 | Roissy,Paris | Handling
Perturbation du traffic aerien à l'aeroport de Lyon Saint Exupéry suite à une fuite de gaz naturel | 2003-01-14 | Saint Quentin FALLAVIER | Hydraulic
Une citerne se renverse et 20 l de kérosène se renverse sur le sol | 2007-06-03 | Nice | Logistic
Un bidon se renverse pendant son transport dans un aeroport | 2007-07-19 | Marseille | Logistic
Un bidon de 250 L de dimethyl propylène est percé dans un aeroport | 2007-10-02 | Lyon | Mistake
Fuite sur une canalisation enterrée | 2008-03-27 | Marignane | Hydraulic
Un technicien est blessé lors d'une manipulation de câbles électriques | 2009-08-14 | Blagnac | Electrical
Un colis contenant de l'acide nitrique chute | 2011-08-24 | COLOMBIER SAUGNIEU | Logistic
Une fuite d'entrepôt du tétraméthylènediamine | 2014-05-09 | SAINT LOUIS | Mistake
Effondrement d'un silo de 100 t de ciment | 2014-11-12 | Orly | Structure
Une fuite de nicotine | 2016-01-18 | HESINGUE | Hydraulic
Des équipents sont endommagés dans une centrale électrique thermique | 2017-09-06 | SAINT BARTHELEMY | natural disaster
Une fuite de fluide frigorigène | 2018-03-29 | Le Mesnil Amelot | unknown
Suite de la tempête Alex, des dégats sont constatés sur uen digue et dans le sous sol du terminal d'un aeroport | 2020-10-02 | Nice | natural disaster
Incendie dans un casier d'une installation de stockage de déchêts non dangereux | 2012-05-04 | Le Haillan | Mistake
Présence de fumées noires suite à l'embrayage du groupe électrogène qui a pris feu dans une centrale d'un aeroport | 2020-03-25 | Roissy,Paris | Electrical
Des travailleurs pulvérisent de l'herbicide autour de la tour de contrôle de l'aeroport et des employés ressentent des etourdissements, euphories et saignements de nez | 2000-10-09 | Birmingham | Toxicity
Un colis de matières radioactives est égaré lors de son transit entre 2 aeroports | 2000-11-13 | Roissy,Paris | Logistic
Un bidon de produit corrosif se renverse | 2007-07-19 | MArseille | Logistic
Une légère fuite méthoxyphénylacétonitrile sur le dispositif d'étanchéité d'une fût dans le hall de fret d'un aeroport | 2001-01-09 | Mulhouse | Hydraulic
Une fuite par l'augmentation du niveau d'hydrocarbures dans un séparateur de l'aeroport | 2009-03-26 | PARAY VIELLE POSTE | Hydraulic
Pollution en présence d'une couche de mousse du réseaux d'eaux usées à cause de la centrale des sprinklers | 2009-07-27 | Bâle Mulhouse | Hydraulic
Un colis d'insecticide dégage une forte odeur dans la zone de fret d'un aeroport | 2010-10-08 | SAINT LOUIS | Logistic
Une fuite de kérosène au niveau de la station d'avitaillement | 2016-08-28 | Roissy,Paris | Hydraulic
Un dégagement de fumée au niveau d'une batterie due à un court-circuit suite à un emballement thermique | 2017-03-27 | Hesingue | Electrical
Un déversement de kérosène sur le tarmac d'un aeroport | 2018-10-27 | Marignane | Mistake
Une fuite de frigorigène se produit sur un compresseur d'un groupe froid | 2019-04-02 | Le Mesnil Amelot | Hydraulic
L'hydrocarbure se déverse dans le réseau d'eau pluviale | 2019-06-27 | Longvic | Mistake
Une série d'explosions suivies d'incendies. L'aeroport ferme | 2011-02-16 | Pugu, Tanzanie | Mistake
Présence de fumées suite au non respect de recouvrement des déchets | 2019-04-20 | Fresnes Sur Marne | Mistake
Un nuage de suies suite au dysfonctionnement d'une chaudière à vapeur | 2000-09-26 | Saint Aignan Grandlieu | Hydraulic
Deux transformateurs au PCB ont été vandalisé | 2007-10-09 | Les Abymes | Criminal
Un joint d'une bride d'un système de sprinklage se rompt | 2012-07-11 | Hesingue | Hydraulic
Une fuite de Kérosène se produit sur une réservoir | 2017-10-10 | Roissy,Paris | Hydraulic
Lors d'un test d'étanchéité, une fuite dans les canalisations d'avitaillement est détectée | 2019-06-30 | Le Mesnil Amelot | Hydraulic
Le système de contrôle aérien est paralysé | 2003-09-26 | Tomakomai, Japon | natural disaster
Un camion citerne s'embrase créant une fuite d'éthanol | 2010-10-26 | Saint Laurent De Mure | Logistic
Une brèche sur une digue pour évacuer l'eau contenue dans la zone aeroportuaire | 2020-03-02 | Ajaccio | natural disaster
Un feu se déclare dans un entrepôt des matériaux à l'acide dans un site de construction aéronautique | 2021-01-10 | Marignane | Electrical
Le kérosène s'est écoule dans un regard lors d'un transfert entre 2 compartiment | 2005-09-30 | Bron, France | Mistake
Un chauffeur chait chuter un GRV de lessive de soude depuis son camion sur le sol | 2015-08-03 | Roissy,Paris | Mistake
La totalité de la capacité d'une cuve de kérosène est vidangée accidentellement | 2021-10-26 | Roissy,Paris | Mistake
Une fuite de kérosène dans un local pomperie de la station d'avitaillement | 2017-04-10 | Roissy,Paris | Hydraulic
Coupure de courant, pistes de l'aeroport inondées suite à des inondations en lien avec la tempête "Fabien" | 2019-12-21 | Ajaccio | natural disaster
190 m3 de carburants se déversent accidentellement sur la zone de fret d'un aéroport | 1989-10-11 | Autre | Mistake
Un incendie dans un entrepôt d'aéroport conteannt des mousses pour la fabrication de sièges. Une piste est neutralisée | 1991-06-05 | Orly | Fire
Un dépôt d'une tonne de poudre d'exctincteur est découvert en bout de piste d'un aéroport | 1993-10-13 | Houssen | Logistic
Un incendie se déclare dans le parking souterrain de l'aéroport | 1999-06-08 | Orly | unknown
Une fuite d'ammoniac dans une usine chimique suite à une tentative de vol. L'aéroport de Gulfport biloxi est fermé pendant 7 h | 2003-02-23 | Gulfport, Usa | Criminal
Un incendie se déclare sur des palettes de papier dans un local de stockage dans l'aéroport | 2004-06-06 | Saint louis | unknown
Une fuite de pesticide organophosphoré se produit dans un hangar sur la zone de fret de l'aéroport | 2004-10-16 | Vatry | unknown
Un écoulement de 4l d'acétonitrile se produit sur la zone de fret d'un aéroport | 1993-05-19 | Blagnac | unknown
Deux fuites lors du stockage et du transport au sol de fûts de pesticide | 1994-06-24 | Crawley | Mistake
Dans la zone de fret d'un aéroport, un incendie se dégage dans un entrepôt | 1995-10-11 | Roissy,Paris | unknown
Une fuite de pentachlorophénate de sodium sur un fût | 1996-11-20 | BLAGNAC | Hydraulic
Un dépôt de solvant situé à 20m de la piste d'envol d'un aéroport prend feu | 1997-05-05 | Mexico, Mexique | Logistic
Un incendie dans une unité de distillation du brut d'une raffinerie | 2000-05-24 | Sydney, Australie | unknown
Un fût de produits organophosphoré fuit dans un aéroport | 2004-10-07 | Marignane | Hydraulic
Un incendie se déclare dans un entrepôt à proximité de l'aeroport Orly | 2005-08-03 | Valenton | unknown
Un réservoir de fioul déborde dans la chaufferie de la tour de contrôle | 1990-01-23 | Pearson, Canada | Hydraulic
Un incendie se déclare dans un bâtiment abritant le système informatique | 1999-05-26 | Liège, Belgique | unknown
Des colis de produits pharmaceutiques sont détériorés | 1999-11-30 | Roissy,Paris | Logistic
Des démineurs récupèrent une bombe de 50 kg | 2000-05-05 | Lille | Criminal
Un déversement d'ammoniaque se produit dans une cage d'escalier | 2003-01-28 | TREMBLAY | unknown
Un colis de fioles d'iode 125 radioactif tombe d'un camion sur un aéroport | 2003-11-27 | Roissy,Paris | Logistic
Un incendie se déclare à 20h30 dans un parking souterrain non équipé de sprinklers de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle | 2004-01-07 | Roissy,Paris | unknown
Un feu dans un centre de stockage de déchets ménagers impacte le traffic aérien | 2005-06-25 | Satolas et Bonce | unknown
Une série d'explosions dans un dépôt de munitions. L'aéroport est fermé | 2008-07-03 | Sofia, Bulgarie | unknown
Un colis de sodium iodite 131 est endommagé | 2009-07-10 | Orly | Logistic
Un feu dans un local électrique d'un entrepôt aéroportuaire | 2016-06-12 | Roissy,Paris | Electrical
Une conduite enterrée de kérosène reliant une raffinerie de pétrole et l'aéroport est heurté par un engin de travaux | 1994-11-02 | Karachi, Pakistan | Logistic
Des explosions de grenades, de mines et de dynamites se produisent dans un entrepôt | 1995-03-24 | Guatemala, guatemala | unknown
Un autobus heurte une conduite de gaz naturel | 1996-08-30 | Washington, Usa | Logistic
Des vapeurs toxiques provenant d'un chargement de pesticides dans un avion | 1997-03-15 | Hillingdon, UK | Logistic
Une fuite de 5l d'acide chlorhydrique dans le hall de fret | 1999-12-15 | Saint Louis | Hydraulic
Un feu se déclare à partir des banques d'enregistrement et du tapis rouge | 2000-06-04 | SAINT LOUIS | Electrical
Deux colis radioactives sont égarés | 2000-08-12 | Rome, Italie | Logistic
Une fuite de mercure intervient dans le centre postal d'un aéroport | 2000-09-15 | Indianapolis, Usa | Hydraulic
Un colis contenant 2 sources radioactives est égaré | 2000-10-30 | Roissy,Paris | Logistic
Un incendie se déclare dans un restaurant à l'intérieur d'un aéroport | 2001-04-08 | Amsterdam, Pays-bas | unknown
Deux colis radioactives sont égarés | 2001-05-17 | Roissy,Paris | logistic
11 m3 de kérosène se répandent sur le sol lors d'une maintenance | 2002-05-27 | Greesboro, Usa | Hydraulic
Une fuite de gaz se produit sur une borne par un semi remorque | 2003-05-15 | Saint Quentin FALLAVIER | Hydraulic
Une fuite de kérosène sur un bac de stockage dans une raffinerie cause une explosion | 2003-06-01 | Mombasa | Hydraulic
Un feu se déclare sur un transformateur au pyralène dans un hangar d'entretien et se propage à un chemin de câble | 2004-12-17 | ROISSY,Paris | Electrical
Un feu se déclare sur un avion dans un hangar de maintenance. Effondrement de la toiture | 2006-05-04 | Zaventen, Belgique | Handling
Une érosion régressive et un affouillement en pied d'ouvrage | 2012-10-26 | Cannes | natural disaster
Un feu de résidu de solvant, composé de méthyl, d'éthyle et de cétone , présent dans un seau se produit dans un aéroport | 2021-08-02 | Bourges | unknown
Une partie de substances chimiques fuit car le couvercle est endommagé | 1992-04-28 | Bale | Hydraulic
Un incendie éclate dans un des bureaux de l'aéroport | 2000-02-12 | Montréal | unknown
Un colis radioactif tombe d'une palette | 2000-06-02 | Orly | Handling
Un colis radioactif tombe d'une palette | 2000-06-28 | ROISSY,Paris | Handling
Une fuite de gaz se produit sur le réseau dans une aérogare | 2004-07-01 | Vatry | Hydraulic
Une fuite de dioxyde de carbone se produit dans un conteneur situé dans la zone de fret d'un aérogare | 2008-06-16 | Merignac | Hydraulic
Une fuite de kérosène provenant d'un avion bi-moteur se produit sur le parking de l'aérogare | 2006-09-16 | Anglet | Hydraulic
Un feu se déclare dans un entrepôt dans la zone de fret d'une aérogare | 2000-12-04 | Roissy,Paris | Handling
Perte d'un automate du système de contrôle industriel | 2016-09-28 | Montoir de Bretagne | Informatic
Un feu se déclare dans un centre de tri des déchets impactant un aérodrome voisin | 2016-08-05 | Buc | Mistake
Un feu se déclare dans un entrepôt impactant sa structure en béton. Un pan de mur s'éffondre. L'aérogare voisin ferme en raison des fumées noires | 2012-09-25 | Aix en provence | unknown
10 m3 de kérosène se répandent sur le sol à cause du sabotage de la pompe de la cuve | 2007-09-01 | GUISCRIFF | unknown
Une soupape s'ouvre dans un poste e distribution de gaz naturel | 2010-12-04 | Saint remy de provence | Hydraulic
Une fuite de chloroacétate d'éthyle se produit | 1999-08-27 | SAINT LOUIS | Hydraulic
Un avion de tourisme s'encastre sur le toit d'un entrepôt d'un aérodrome | 2018-09-24 | Chelles | Mistake
Une fuite de gaz naturel sur le détendeur d'une canalisation | 2012-05-19 | Le versoud | Hydraulic
Une explosion se produit dans un dépôt de produits chimiques. Le toit d'un aérodrome voisin est détruit | 1987-08-14 | Seoul, Corée | unknown
Un incdendie se déclare dans un hangar de l'aérodrome | 2000-03-05 | Saint Cyr L'école | unknown
Un feu se déclare dans un hangar. Le bâtiment se trouve au bout de la piste d'aérodrome. Le bâtiment est détruit. La toiture | 2011-06-02 | Ville LA grand | unknown
Panne informatique sans l'aéroport de Beauvais | 2018-04-03 | Beauvais | Informatic
La compagnie aérienne British Airways subit une panne informatique | 2018-07-20 | Londres, Heathrow | Informatic
Un gros incendie à proximité de l'aéroport de Genève | 2022-05-20 | Genève | Handling
Panne informatique. Vols annulés | 2022-05-27 | Toulouse | Informatic
Panne informatique | 2019-10-15 | Orly | Informatic
Problème informatique causant des retards | 2022-01-20 | Roissy,Paris | Informatic
Dysfonctionnements d'ordre informatique | 2021-12-05 | Lyon Saint-Exupéry | Informatic
Panne informatique nationale liée à la centralisation des plans | 2019-09-01 | Paris | Informatic
Panne informatique liée à windows 3.1 | 2015-11-11 | Orly | Informatic
Panne informatique: British airways annule 150 vols court-courrier | 2022-02-28 | Londres, Heathrow | Informatic
Panne informatique. Vols annulés | 2022-05-27 | Nice | Informatic
Panne informatique. Vols annulés | 2022-05-28 | Paris | Informatic
Cyberattaque dans les aeroports suisses | 2022-02-04 | Zurich, suisse | Informatic
Cyberattaque Ddos contre une compagnie aérienne | 2015-06-24 | Varsovie, Pologne | Informatic
Cyberattaque contre l'aéroport de Kiev | 2016-01-18 | Kiev, Ukraine | Informatic
Panne informatique | 2014-09-06 | Marignane | Informatic
Problème informatique causant des retards | 2019-07-13 | Bruxelles | Informatic
Panne informatique | 2019-05-13 | Genève | Informatic
Vol annulé après une panne informatique | 2017-02-01 | Amsterdam-Schiphol | Informatic
Panne informatique provoquant des retards | 2022-04-18 | Montréal | Informatic
Bug informatique entrainant des retards et des annulations | 2016-08-29 | Vienne,Autriche | Informatic
Panne informatique entrainant des retards et des annulations | 2022-04-19 | Cancun,Mexique | Informatic
Problème electrique aurait endommagé plusieurs appareils | 2014-04-25 | Lome | Electrical
Panne informatique liée à un logiciel entraine des retards et des annulations | 2017-09-28 | Paris | Informatic
Cyberattaque contre l'aéroport de Los angeles | 2014-05-05 | Los angeles, Usa | Informatic
Panne informatique | 1998-07-11 | Hong kong | Informatic
Cyberattaque des panneaux publicitaires de l'aéroport | 2022-05-27 | Rio, Brésil | Informatic
Fissure au niveau de la piste d'attérissage | 2022-03-23 | Bagdogra | Maintenance
La piste de l'aéroport a été fissurée | 2009-11-12 | Ile maurice | Maintenance
La piste de l'aéroport a été fissurée | 2005-02-19 | Béjaia, Algérie | Maintenance
La piste se fissure | 2017-08-22 | Lorient | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2018-01-01 | Porto, Portugal | Maintenance
La piste de gillot est abimée par l'A380 | 2009-11-11 |  | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2022-04-01 | Gatwick, London | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2021-02-04 | Luton, Londres | Maintenance
Deuxième fissure apparue dans la piste d'attérrisage | 1999-07-16 | Heathrow, Uk | Maintenance
Fissure au niveau de la piste d'attérissage | 2017-01-01 | Taoyuan | Maintenance
Fissure au niveau de la piste d'attérissage | 1991-02-07 | Edwards, California | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2021-01-01 | Toulouse | Maintenance
La piste est fissurée | 2021-08-19 | Saint Hyacinthe | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2022-05-01 | Orly | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2020-11-26 | MATANE | Maintenance
Piste est fissurée | 2020-12-17 | Furnace Creek | Maintenance
Piste est fissurée | 2019-05-22 | Francazal | Maintenance
Piste est fissurée | 2016-10-18 | Cognac | Maintenance
Réhabilitation de la piste 3 suite à l'apparition à des fissures | 2019-08-28 | Orly | Maintenance
Piste 4 de l'aéroport Roissy réhabilitée suite à l'apparition de fissures | 2015-05-13 | Roissy,Paris | Maintenance
Piste est fissurée | 2013-12-10 | Nouakchot | Maintenance
Piste est fissurée | 2010-11-20 | Morlaix | Maintenance
Piste est fissurée | 2016-02-03 | Haiti | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2021-11-30 | Cap skirring | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2021-12-25 | Kinshasa, Congo | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2022-04-23 | LA tuque | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2017-02-07 | Saint Méthode | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2018-08-22 | Baie Comeau | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2021-07-21 | Rennes | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2021-12-24 | Ndolo | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2021-10-09 | Trabzon | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2002-01-01 | El ménéa | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2006-01-01 | El ménéa | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2021-10-28 | Mont-Laurier | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2007-02-06 | Suvarnabhumi | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2011-04-25 | Bale Mulhouse | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2022-05-18 | Washington, Usa | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2010-03-17 | China | Maintenance
Piste est fissurée | 2018-02-26 | Thailand | Maintenance
6 heures de réparations des fissures pour que le traffic reprenne | 2022-05-10 | India | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2016-10-05 | Port Vila Bauerfield | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2019-10-24 | Chinle | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2018-03-02 | krabi, thailand | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2017-03-07 | Nigeria | Maintenance
Une passerelle fissure un réacteur d'un avion. Le vol est annulé | 2019-08-21 | Dakar | Maintenance
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2009-08-01 | Mali | Maintenance
Piste est fissurée | 2019-07-15 | Malte | Maintenance
Fuite d'eau, dégât des eaux | 2010-07-06 | Aeroport Orly sud | Hydraulic
Collapse of airport roof | 2017-12-18 | Aerport de Phuket Petch Chancharoen | Mistake
Dramatic collapse of ceiling | 2018-01-11 | Aerport JFK de New York | Hydraulic
Coupure electrique du réseau RTE | 2018-09-22 | Aeroport Orly | Electrical
panne electrique | 2017-12-17 | Aerport Atlanta | Electrical
panne electrique | 2015-05-27 | Belgocontrol | Electrical
panne electrique | 2013-03-26 | Aeroport de Guadeloupe | Electrical
panne electrique | 2016-04-03 | Aeroport de Manille | Electrical
interruption de l'éclairage des pistes | 2018-03-09 | Aeroport de Nice | Electrical
panne electrique | 2018-06-21 | Aeroport Saint exupery | Electrical
panne de courant | 2016-06-10 | Aeroport de Zaventem | Electrical
panne de courant | 2017-06-15 | Aeroport de Bruxelles | Electrical
effondrement d'un toit due à la neige | 2022-01-25 | Aeroport d'istanbul | natural disaster
Effondrement au niveau du parking | 2017-05-27 | Aeroport d'Eindhoven | Mistake
Ecrasement d'une porte dans le hangar | 2015-04-28 | Aeroport de Luton | unknown
Chimical reaction caused by a bottle | 2016-10-22 | Aeroport Heathrow | Handling
Effondrement dun toit suite à un seisme | 2019-04-22 | Aeroport Clark | natural disaster
Pan de plafond de l'aeroport s'est effondré | 2020-09-13 | Aeroport d'Atlanta | unknown
Effondrement de la passerelle d'embarquement, 6 blessés | 2018-12-30 | Aeroport internationale Baltimore Washington | unknown
Collapse of scalffolding | 2019-09-09 | Aeroport de Tokyo | Structure
Problem on radar | 2019-09-30 | Aeroport de Paris | Informatic
Collapse of runway | 2013-12-10 | Aeroport de Nouakchott | Maintenance
Collapse of runway | 2016-02-06 | Aeroport des iles Cook | Maintenance
Issues related to drainage | 2019-08-21 | Aeroport New Orleans | Hydraulic
fissure d'une passerelle suite à un choc avec un avion | 2019-08-20 | Aeroport Blaise Diagne | Hanfling
Cracking of runway | 2021-10-07 | Aeroport de paris Beauvais | Maintenance
Collapse of runway | 2020-07-06 | Aeroport de Lann-Bihoué | Maintenance
Cracking of runway | 2015-05-11 | Aeroport de Pékin | Maintenance
Collapse of hangar because of a storm | 2018-04-04 | Aeroport Houston | natural disaster
La passerelle d'embarquement chute | 2014-05-13 | Aeroport de Seattle | unknown
Collapse of hangar because of snow | 2016-01-24 | Aeroport de York | natural disaster
la passerelle d'embarquement chute, 2 blessés | 2011-08-25 | Aeroport de los angeles | unknown
Effondrement d'un echafaudage, 2 blessés | 2012-06-28 | Aeroport de Miami | unknown
Efondrement de la passerelle d'embarquement | 2013-04-07 | Aeroport Hong Kong | unknown
Affaissement du plafond | 2018-10-30 | Aeroport de Roissy | Maintenance
Grille d'aeration s'écroule | 2016-06-20 | Aeroport de tahiti | unknown
Fissuration de la piste en 2017 | 2017-01-01 | Aeroport Toulouse | Maintenance
Fissuration de la pisre | 2020-12-17 | Aeroport de Furnace Creek | Maintenance
Fissuration de la piste, 2015 | 2015-01-01 | Aerodrome Adrar | Maintenance
Effondrement d'un hangar d'united Airlines | 2015-09-10 | Aerport New Jersey | unknown
Effondrement du toit | 2014-10-15 | Aeroport Visakhapatnam | unknown
Effondrement de la passerelle d'embarquement | 2018-10-10 | Aeroport d'Islamabad | unknown
Effondrement du faux plafond à cause de la pluie | 2020-08-16 | Aeroport d'Islamabad | natural disaster
Effodrement du toit | 2017-03-26 | Aeroport de Sudapio | unknown
Effodrement du toit à cause de la pluie | 2022-02-15 | Aeroport Jakarta | Structure
Problemes de pannes électriques suite aux orages | 2021-12-26 | Aeroport LAX | natural disaster
Panne electrique | 2021-12-20 | Aeroport de Moroni | Electrical
Panne electrique | 2015-03-27 | Aeroport Schiphol | Electrical
Panne electrique et climatisation à l'arret | 2021-07-09 | Aeroprot de Beyrouth | Electrical
Panne electrique | 2013-03-26 | Aeroport Pointe à Pitre | Electrical
Panne electrique | 2022-01-01 | Aeroport de Manille | Electrical
Panne générale d'électricité | 2016-06-15 | Aeroprot de Toulouse | Electrical
Dégat des eaux à l'interieur causé par la pluie | 2022-04-02 | Aerogare de Gillot | Hydraulic
Effondrement du faux plafond et des cloisons à cause d'une pluie | 2018-09-20 | Aeroport d'Enfidha | natural disaster
Effondrement d'un hangar en construction | 2008-03-04 | Aeroprot centennial | Mistake
Effondrement du toit causé par le vent | 2018-03-05 | Aeroport de Nanchang Changbei | natural disaster
Effondrement de faux plafond, blessant des passagers a cause de mauvaise fixations se trouvant dans un restaurant | 2016-01-28 | Aeroport de Manille | Handling
Collapse of roof under construction | 2020-01-25 | Aeroprot de Bhubaneswar | unknown
Part of bridge is collapsed | 2013-02-07 | Aeroport de Mumbai | unknown
Effondrement d'un plafond | 2013-08-11 | Aeroprot de Chennai | Hydraulic
Collapse of roof because of rain | 2014-05-20 | Aeroport de Manaus | natural disaster
Effondrement d'un mur en construction dans le cadre de l'expansion de l'aeroport | 2004-10-27 | Aeroport de Dubai | Mistake
Effondrement de la structure du hangar en construction | 2003-05-07 | Canberra | Mistake
Effondrement de la toiture a cause de la pluie et du vent, 5 blessés | 2011-10-24 | Aeroprot de Faro | natural disaster
Effondrenent du faux plafond, 2 blessés | 2015-07-19 | Aeirprot de Goa | unknown
Enfondrement de la signalétique dans l'aeroport, 1 mrt et 3 blessés | 2013-03-23 | Aeroport de Birmingham Shuttlesworth | unknown
Effondrement du toit suite à des orages | 2017-08-10 | Aeroport d'ibiza | natural disaster
Effondrement du plafond causé par la pluie | 2016-04-17 | Aeroport de Newcastle, Australie | natural disaster
effondrement du plafond suite à des problemes de maintenance | 2016-12-15 | Aeroport de Soekarno Hatta | unknown
Effondrement du faux plafond. 1 blessé | 2017-06-03 | Aeroport de Phuket | Safety
Fissure de la piste | 2018-04-26 | Aeroport de Baie Comeau | Structure
Effondrement du hangar, cause inconnue, 2 blessés | 2016-01-16 | Aeroport Morristown | natural disaster
Effondrement d'un hangar a cause des orages | 2019-08-13 | Aeroport municipal de lebanon | natural disaster
Effondrement d'un batiment | 2018-01-13 | Aeroport de Dart | unknown
Effondrement du plafond à cause de la pluie | 2018-06-02 | Aeroport de Norwich | natural disaster
Coupure de courant suite à un tremblement de terre | 2018-10-06 | Sapporo | natural disaster
Aéroport fermé suite à un séisme | 2019-04-23 | Philippines | natural disaster
Aéroport fermé suite à un séisme qui a endommagé la piste | 2015-04-25 | népal | natural disaster
Aéroport fermé suite à un séisme qui a endommagé la piste | 1989-10-17 | Oakland | natural disaster
Aéroport fermé suite à un séisme qui a endommagé la piste | 2019-04-24 | philippines | natural disaster
Seisme endommageant l'aéroport | 2021-10-07 | Mexico | natural disaster
Aéroport fermé suite à un séisme | 2019-04-22 | Clark | natural disaster
Tornade balaie le tarmac de l'aéroport d'Antalya | 2019-01-27 | Antalya | natural disaster
Effondrement d'un hangar a cause des orages | 2017-03-09 | Kansas | natural disaster
Effondrement d'un batiment | 2022-04-20 | Thailand | natural disaster
Dommage structurel suite à un vent | 2018-09-21 | Enfidha | natural disaster
Dommage structurel suite à un vent | 2022-01-21 | Buenos aires | natural disaster
Dommage structurel suite à un vent | 2022-04-18 | Don Mueang Airport | natural disaster
Effondrement d'un batiment à cause d'une tornade | 2019-09-05 | Grand bahama | natural disaster
Fermeture de l'aéroport à cause du tsunami | 2012-04-11 | Phuket airport, Thailand | natural disaster
Collapse of the bridge | 2018-03-16 | Miami | unknown
Electrical issues in the airport | 2012-12-07 | Toulouse, France | Electrical
Collapse of roof because of rain | 2021-07-19 | Islamabad, Pakistan | natural disaster
Cracking of runway | 2022-09-01 | Punta Gorda, USA | Maintenance
Cracking of runway | 2022-03-16 | Bagdogra, India | Maintenance
Cracking of runway | 2022-08-27 | San Francisco, USA | Maintenance
Cracking of runway | 2015-01-04 | Detroit, USA | Maintenance
Cracking of airport infrastructure | 2022-07-27 | Mexico, Mexico | Maintenance
Cracking of airport bridge | 2021-06-15 | Mangaluru, India | Maintenance
Cracking of airport tunnel | 2021-10-18 | Saint Louis, USA | Maintenance
Cracking of airport infrastructure | 2019-12-16 | Manila, Philippines | natural disaster
Computer failure in airport | 2022-06-01 | Paris, France | Informatic
Computer failure in airport | 2022-06-15 | Geneve, Swtizerland | Informatic
Electrical failure in airport | 2022-09-08 | Austin, USA | Electrical
Water leak present in restroom | 2022-07-18 | Houston, USA | Hydraulic
Water leak in airport | 2021-07-05 | New york, USA | Hydraulic

## Feuil1
Description | Date | Lieux | type of damages | Origin of damages | Link | Type of Link
A part of ceiling collapsed | 2021-08-07 | Lyon, France | Collapse of materials | unknown | https://www.lyonmag.com/article/117236/un-morceau-de-plafond-s-effondre-a-l-aeroport-de-lyon-saint-exupery | Press Newspaper
Collapse of airport infrastructure | 2004-05-23 | Roissy,Paris | Structural collapse | Structure | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27228/ | French database
Cracking in airport infrastructure | 2018-05-29 | Manchester, UK | Cracking | Wear | https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/manchester-airport-building-closed-crack-14723632 | French database
Fire cause by electrical failure | 2021-01-10 | Marignane, France | Structural collapse | Electrical | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/56568_en/?lang=en | French database
Kérosène s'est écroulé dans un regard | 2005-09-30 | Bron, France | Toxicity | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53534_en/?lang=en | French database
Fuite de gaz suite à des sondage pour une étude de sol | 2013-06-06 | Etrechy, France | hydraulic | Wear | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43854_en/?lang=en | French database
Incendie dans un casier d'une installation de stockage de déchêts non dangereux | 2016-08-23 | ATTAINVILLE | Toxicity | Wear | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48492_en/?lang=en | French database
Fuite de kérosène | 2007-09-01 | GUISCRIFF | Toxicity | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33571_en/?lang=en | French database
Electrocution d'un electricien | 2009-10-14 | Roissy,Paris | Electricity | Electrical | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37196_en/?lang=en | French database
Fuite de liquide corrosif et inflammable | 2009-10-23 | TREMBLAY | Toxicity | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37246_en/?lang=en | French database
Fuite de chlorure de baryum | 2011-06-27 | COLOMBIER SAUGNIEU | Toxicity | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40539_en/?lang=en | French database
Problème technique | 2013-10-28 | MARTIGUES | hydraulic | Handling | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44518_en/?lang=en | French database
Une pelleteuse endommage lors des travaux une conduite de gaz | 2015-07-15 | EPAGNY METZ TESSY | hydraulic | Handling | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/46887_en/?lang=en | French database
Dégradation d'une digne de protection contre les inondations | 2017-01-26 | CANNES | Flood | Wear | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49610_en/?lang=en | French database
Fuite sur 2 bidons de produit aromatique | 2018-06-30 | HESINGUE | Toxicity | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51809_en/?lang=en | French database
Fuite de phénylacétonitrile | 2018-07-08 | VARSOVIE | Toxicity | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/51881_en/?lang=en | French database
2 cartons de 25kg sont endommagés dans la zone de fret | 2021-12-14 | SAINT LOUIS | Toxicity | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/58357_en/?lang=en | French database
Incendie dans un dépôt de carburant | 25/11/19990 | DENVER | Structural collapse | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/7500_en/?lang=en | French database
Fuite de chlorure d'aluminium | 1999-08-26 | SAINT LOUIS | Toxicity | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/16150_en/?lang=en | French database
Un colis pharmaceutique est détérioré | 2000-01-11 | ROISSY,Paris | none | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17963_en/?lang=en | French database
Un colis pharmaceutique est détérioré | 2000-02-03 | Orly | none | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17962_en/?lang=en | French database
Une série d'explosions dans l'aeroport suite à un court-circuit d'un entrepôt | 2000-04-14 | Kinshasa, Congo | Structural collapse | Electrical | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17576_en/?lang=en | French database
Un incendie dans des éléments de coffrage de béton dans un chantier de construction d'un aeroport | 2000-06-27 | NC, France | Structural collapse | Handling | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/18150_en/?lang=en | French database
Incendie dans un hangar dans la zone de fret | 2000-08-03 | Le Bourget | Structural collapse | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/18410_en/?lang=en | French database
Coupure de courant provoquant un court circuit | 2002-01-21 | LUZON, Philippines | Delay & disorganization | Electrical | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/22792_en/?lang=en | French database
Chute de boites métalliques dans lors d'une opération de manutention | 2002-02-09 | Roissy,Paris | none | Handling | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/23262_en/?lang=en | French database
Perturbation du traffic aerien à l'aeroport de Lyon Saint Exupéry suite à une fuite de gaz naturel | 2003-01-14 | Saint Quentin FALLAVIER | Delay & disorganization | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/23860_en/?lang=en | French database
Une citerne se renverse et 20 l de kérosène se renverse sur le sol | 2007-06-03 | Nice | none | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33183_en/?lang=en | French database
Un bidon se renverse pendant son transport dans un aeroport | 2007-07-19 | Marseille | Toxicity | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33241_en/?lang=en | French database
Un bidon de 250 L de dimethyl propylène est percé dans un aeroport | 2007-10-02 | Lyon | none | Wear | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33687_en/?lang=en | French database
Fuite sur une canalisation enterrée | 2008-03-27 | Marignane | hydraulic | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34634_en/?lang=en | French database
Un technicien est blessé lors d'une manipulation de câbles électriques | 2009-08-14 | Blagnac | Electricity | Electrical | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/36657_en/?lang=en | French database
Un colis contenant de l'acide nitrique chute | 2011-08-24 | COLOMBIER SAUGNIEU | Toxicity | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/41568_en/?lang=en | French database
Une fuite d'entrepôt du tétraméthylènediamine | 2014-05-09 | SAINT LOUIS | none | Wear | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45257_en/?lang=en | French database
Effondrement d'un silo de 100 t de ciment | 2014-11-12 | Orly | Structural collapse | Wear | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/45947_en/?lang=en | French database
Une fuite de nicotine | 2016-01-18 | HESINGUE | Toxicity | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47607_en/?lang=en | French database
Des équipents sont endommagés dans une centrale électrique thermique | 2017-09-06 | SAINT BARTHELEMY | Flood | natural disaster | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50344_en/?lang=en | French database
Une fuite de fluide frigorigène | 2018-03-29 | Le Mesnil Amelot | hydraulic | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53184_en/?lang=en | French database
Suite de la tempête Alex, des dégats sont constatés sur uen digue et dans le sous sol du terminal d'un aeroport | 2020-10-02 | Nice | Flood | natural disaster | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/57229_en/?lang=en | French database
Incendie dans un casier d'une installation de stockage de déchêts non dangereux | 2012-05-04 | Le Haillan | Structural collapse | Wear | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42180_en/?lang=en | French database
Présence de fumées noires suite à l'embrayage du groupe électrogène qui a pris feu dans une centrale d'un aeroport | 2020-03-25 | Roissy,Paris | Toxicity | Electrical | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55575_en/?lang=en | French database
Des travailleurs pulvérisent de l'herbicide autour de la tour de contrôle de l'aeroport et des employés ressentent des etourdissements, euphories et saignements de nez | 2000-10-09 | Birmingham | Toxicity | Toxicity | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19612_en/?lang=en | French database
Un colis de matières radioactives est égaré lors de son transit entre 2 aeroports | 2000-11-13 | Roissy,Paris | Toxicity | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20672_en/?lang=en | French database
Un bidon de produit corrosif se renverse | 2007-07-19 | MArseille | Toxicity | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33241_en/?lang=en | French database
Une légère fuite méthoxyphénylacétonitrile sur le dispositif d'étanchéité d'une fût dans le hall de fret d'un aeroport | 2001-01-09 | Mulhouse | none | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19588_en/?lang=en | French database
Une fuite par l'augmentation du niveau d'hydrocarbures dans un séparateur de l'aeroport | 2009-03-26 | PARAY VIELLE POSTE | Toxicity | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/37687_en/?lang=en | French database
Pollution en présence d'une couche de mousse du réseaux d'eaux usées à cause de la centrale des sprinklers | 2009-07-27 | Bâle Mulhouse | Toxicity | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/36781_en/?lang=en | French database
Un colis d'insecticide dégage une forte odeur dans la zone de fret d'un aeroport | 2010-10-08 | SAINT LOUIS | Toxicity | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39065_en/?lang=en | French database
Une fuite de kérosène au niveau de la station d'avitaillement | 2016-08-28 | Roissy,Paris | Toxiciry | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48523_en/?lang=en | French database
Un dégagement de fumée au niveau d'une batterie due à un court-circuit suite à un emballement thermique | 2017-03-27 | Hesingue | Toxicity | Electrical | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49758_en/?lang=en | French database
Un déversement de kérosène sur le tarmac d'un aeroport | 2018-10-27 | Marignane | Toxicity | Wear | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52526_en/?lang=en | French database
Une fuite de frigorigène se produit sur un compresseur d'un groupe froid | 2019-04-02 | Le Mesnil Amelot | hydraulic | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53576_en/?lang=en | French database
L'hydrocarbure se déverse dans le réseau d'eau pluviale | 2019-06-27 | Longvic | Delay & disorganization | Wear | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53864_en/?lang=en | French database
Une série d'explosions suivies d'incendies. L'aeroport ferme | 2011-02-16 | Pugu, Tanzanie | Structural collapse | Wear | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39829_en/?lang=en | French database
Présence de fumées suite au non respect de recouvrement des déchets | 2019-04-20 | Fresnes Sur Marne | Toxicity | Wear | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53523_en/?lang=en | French database
Un nuage de suies suite au dysfonctionnement d'une chaudière à vapeur | 2000-09-26 | Saint Aignan Grandlieu | none | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20087_en/?lang=en | French database
Deux transformateurs au PCB ont été vandalisé | 2007-10-09 | Les Abymes | Toxicity | Criminal | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33740_en/?lang=en | French database
Un joint d'une bride d'un système de sprinklage se rompt | 2012-07-11 | Hesingue | hydraulic | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/43453_en/?lang=en | French database
Une fuite de Kérosène se produit sur une réservoir | 2017-10-10 | Roissy,Paris | Toxicity | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/50716_en/?lang=en | French database
Lors d'un test d'étanchéité, une fuite dans les canalisations d'avitaillement est détectée | 2019-06-30 | Le Mesnil Amelot | hydraulic | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53947_en/?lang=en | French database
Le système de contrôle aérien est paralysé | 2003-09-26 | Tomakomai, Japon | Delay & disorganization | natural disaster | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/25630_en/?lang=en | French database
Un camion citerne s'embrase créant une fuite d'éthanol | 2010-10-26 | Saint Laurent De Mure | hydraulic | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39178_en/?lang=en | French database
Une brèche sur une digue pour évacuer l'eau contenue dans la zone aeroportuaire | 2020-03-02 | Ajaccio | Flood | natural disaster | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55303_en/?lang=en | French database
Un feu se déclare dans un entrepôt des matériaux à l'acide dans un site de construction aéronautique | 2021-01-10 | Marignane | Fire | Electrical | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/56568_en/?lang=en | French database
Le kérosène s'est écoule dans un regard lors d'un transfert entre 2 compartiment | 2005-09-30 | Bron, France | Toxicity | Wear | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/53534_en/?lang=en | French database
Un chauffeur chait chuter un GRV de lessive de soude depuis son camion sur le sol | 2015-08-03 | Roissy,Paris | Toxicity | Wear | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/47000_en/?lang=en | French database
La totalité de la capacité d'une cuve de kérosène est vidangée accidentellement | 2021-10-26 | Roissy,Paris | Toxicity | Wear | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/58170_en/?lang=en | French database
Une fuite de kérosène dans un local pomperie de la station d'avitaillement | 2017-04-10 | Roissy,Paris | hydraulic | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/49638_en/?lang=en | French database
Coupure de courant, pistes de l'aeroport inondées suite à des inondations en lien avec la tempête "Fabien" | 2019-12-21 | Ajaccio | Electricity | natural disaster | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/55322_en/?lang=en | French database
190 m3 de carburants se déversent accidentellement sur la zone de fret d'un aéroport | 1989-10-11 | Autre | none | Wear | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/887_en/?lang=en | French database
Un incendie dans un entrepôt d'aéroport conteannt des mousses pour la fabrication de sièges. Une piste est neutralisée | 1991-06-05 | Orly | Delay & disorganization | Fire | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/3372_en/?lang=en | French database
Un dépôt d'une tonne de poudre d'exctincteur est découvert en bout de piste d'un aéroport | 1993-10-13 | Houssen | none | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/4752_en/?lang=en | French database
Un incendie se déclare dans le parking souterrain de l'aéroport | 1999-06-08 | Orly | Fire | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/15610_en/?lang=en | French database
Une fuite d'ammoniac dans une usine chimique suite à une tentative de vol. L'aéroport de Gulfport biloxi est fermé pendant 7 h | 2003-02-23 | Gulfport, Usa | Delay & disorganization | Criminal | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24618_en/?lang=en | French database
Un incendie se déclare sur des palettes de papier dans un local de stockage dans l'aéroport | 2004-06-06 | Saint louis | Fire | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27245_en/?lang=en | French database
Une fuite de pesticide organophosphoré se produit dans un hangar sur la zone de fret de l'aéroport | 2004-10-16 | Vatry | Toxicity | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/28361_en/?lang=en | French database
Un écoulement de 4l d'acétonitrile se produit sur la zone de fret d'un aéroport | 1993-05-19 | Blagnac | Toxicity | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/4552_en/?lang=en | French database
Deux fuites lors du stockage et du transport au sol de fûts de pesticide | 1994-06-24 | Crawley | Toxicity | Wear | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/5765_en/?lang=en | French database
Dans la zone de fret d'un aéroport, un incendie se dégage dans un entrepôt | 1995-10-11 | Roissy,Paris | Structural collapse | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/7525_en/?lang=en | French database
Une fuite de pentachlorophénate de sodium sur un fût | 1996-11-20 | BLAGNAC | Toxicity | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10091_en/?lang=en | French database
Un dépôt de solvant situé à 20m de la piste d'envol d'un aéroport prend feu | 1997-05-05 | Mexico, Mexique | Fire | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/11644_en/?lang=en | French database
Un incendie dans une unité de distillation du brut d'une raffinerie | 2000-05-24 | Sydney, Australie | Fire | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17789_en/?lang=en | French database
Un fût de produits organophosphoré fuit dans un aéroport | 2004-10-07 | Marignane | none | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/28206_en/?lang=en | French database
Un incendie se déclare dans un entrepôt à proximité de l'aeroport Orly | 2005-08-03 | Valenton | Fire | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30907_en/?lang=en | French database
Un réservoir de fioul déborde dans la chaufferie de la tour de contrôle | 1990-01-23 | Pearson, Canada | Delay & disorganization | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17_en/?lang=en | French database
Un incendie se déclare dans un bâtiment abritant le système informatique | 1999-05-26 | Liège, Belgique | Fire | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17124_en/?lang=en | French database
Des colis de produits pharmaceutiques sont détériorés | 1999-11-30 | Roissy,Paris | none | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17675_en/?lang=en | French database
Des démineurs récupèrent une bombe de 50 kg | 2000-05-05 | Lille | none | Criminal | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17703_en/?lang=en | French database
Un déversement d'ammoniaque se produit dans une cage d'escalier | 2003-01-28 | TREMBLAY | Delay & disorganization | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/23969_en/?lang=en | French database
Un colis de fioles d'iode 125 radioactif tombe d'un camion sur un aéroport | 2003-11-27 | Roissy,Paris | none | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/25969_en/?lang=en | French database
Un incendie se déclare à 20h30 dans un parking souterrain non équipé de sprinklers de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle | 2004-01-07 | Roissy,Paris | Fire | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/26176_en/?lang=en | French database
Un feu dans un centre de stockage de déchets ménagers impacte le traffic aérien | 2005-06-25 | Satolas et Bonce | Fire | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/30158_en/?lang=en | French database
Une série d'explosions dans un dépôt de munitions. L'aéroport est fermé | 2008-07-03 | Sofia, Bulgarie | Explosion | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34817_en/?lang=en | French database
Un colis de sodium iodite 131 est endommagé | 2009-07-10 | Orly | none | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/36510_en/?lang=en | French database
Un feu dans un local électrique d'un entrepôt aéroportuaire | 2016-06-12 | Roissy,Paris | Fire | Electrical | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48146_en/?lang=en | French database
Une conduite enterrée de kérosène reliant une raffinerie de pétrole et l'aéroport est heurté par un engin de travaux | 1994-11-02 | Karachi, Pakistan | hydraulic | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/6221_en/?lang=en | French database
Des explosions de grenades, de mines et de dynamites se produisent dans un entrepôt | 1995-03-24 | Guatemala, guatemala | Explosion | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/8558_en/?lang=en | French database
Un autobus heurte une conduite de gaz naturel | 1996-08-30 | Washington, Usa | hydraulic | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/10445_en/?lang=en | French database
Des vapeurs toxiques provenant d'un chargement de pesticides dans un avion | 1997-03-15 | Hillingdon, UK | Toxicity | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/11172_en/?lang=en | French database
Une fuite de 5l d'acide chlorhydrique dans le hall de fret | 1999-12-15 | Saint Louis | none | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/18934_en/?lang=en | French database
Un feu se déclare à partir des banques d'enregistrement et du tapis rouge | 2000-06-04 | SAINT LOUIS | Fire | Electrical | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17901_en/?lang=en | French database
Deux colis radioactives sont égarés | 2000-08-12 | Rome, Italie | Toxicity | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19705_en/?lang=en | French database
Une fuite de mercure intervient dans le centre postal d'un aéroport | 2000-09-15 | Indianapolis, Usa | Toxicity | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/18730_en/?lang=en | French database
Un colis contenant 2 sources radioactives est égaré | 2000-10-30 | Roissy,Paris | none | Logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19961_en/?lang=en | French database
Un incendie se déclare dans un restaurant à l'intérieur d'un aéroport | 2001-04-08 | Amsterdam, Pays-bas | Fire | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/20211_en/?lang=en | French database
Deux colis radioactives sont égarés | 2001-05-17 | Roissy,Paris | none | logistic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/21242_en/?lang=en | French database
11 m3 de kérosène se répandent sur le sol lors d'une maintenance | 2002-05-27 | Greesboro, Usa | Toxicity | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/23689_en/?lang=en | French database
Une fuite de gaz se produit sur une borne par un semi remorque | 2003-05-15 | Saint Quentin FALLAVIER | none | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/24589_en/?lang=en | French database
Une fuite de kérosène sur un bac de stockage dans une raffinerie cause une explosion | 2003-06-01 | Mombasa | Explosion | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/26218_en/?lang=en | French database
Un feu se déclare sur un transformateur au pyralène dans un hangar d'entretien et se propage à un chemin de câble | 2004-12-17 | ROISSY,Paris | Fire | Electrical | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/28767_en/?lang=en | French database
Un feu se déclare sur un avion dans un hangar de maintenance. Effondrement de la toiture | 2006-05-04 | Zaventen, Belgique | Structural collapse | Handling | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34098_en/?lang=en | French database
Une érosion régressive et un affouillement en pied d'ouvrage | 2012-10-26 | Cannes | Delay & disorganization | natural disaster | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/44037_en/?lang=en | French database
Un feu de résidu de solvant, composé de méthyl, d'éthyle et de cétone , présent dans un seau se produit dans un aéroport | 2021-08-02 | Bourges | Toxicity | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/57691_en/?lang=en | French database
Une partie de substances chimiques fuit car le couvercle est endommagé | 1992-04-28 | Bale | Toxicity | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/3566_en/?lang=en | French database
Un incendie éclate dans un des bureaux de l'aéroport | 2000-02-12 | Montréal | Fire | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/18792_en/?lang=en | French database
Un colis radioactif tombe d'une palette | 2000-06-02 | Orly | Toxicity | Handling | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/18725_en/?lang=en | French database
Un colis radioactif tombe d'une palette | 2000-06-28 | ROISSY,Paris | Toxicity | Handling | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/18723_en/?lang=en | French database
Une fuite de gaz se produit sur le réseau dans une aérogare | 2004-07-01 | Vatry | Delay & disorganization | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/27493_en/?lang=en | French database
Une fuite de dioxyde de carbone se produit dans un conteneur situé dans la zone de fret d'un aérogare | 2008-06-16 | Merignac | none | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/34710/ | French database
Une fuite de kérosène provenant d'un avion bi-moteur se produit sur le parking de l'aérogare | 2006-09-16 | Anglet | none | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/32262/ | French database
Un feu se déclare dans un entrepôt dans la zone de fret d'une aérogare | 2000-12-04 | Roissy,Paris | Fire | Handling | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/19372/ | French database
Perte d'un automate du système de contrôle industriel | 2016-09-28 | Montoir de Bretagne | Delay & disorganization | Informatic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48661/ | French database
Un feu se déclare dans un centre de tri des déchets impactant un aérodrome voisin | 2016-08-05 | Buc | Fire | Wear | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/48414/ | French database
Un feu se déclare dans un entrepôt impactant sa structure en béton. Un pan de mur s'éffondre. L'aérogare voisin ferme en raison des fumées noires | 2012-09-25 | Aix en provence | Structural collapse | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42808/ | French database
10 m3 de kérosène se répandent sur le sol à cause du sabotage de la pompe de la cuve | 2007-09-01 | GUISCRIFF | Toxicity | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/33571/ | French database
Une soupape s'ouvre dans un poste e distribution de gaz naturel | 2010-12-04 | Saint remy de provence | none | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/39421/ | French database
Une fuite de chloroacétate d'éthyle se produit | 1999-08-27 | SAINT LOUIS | Toxicity | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/16179/ | French database
Un avion de tourisme s'encastre sur le toit d'un entrepôt d'un aérodrome | 2018-09-24 | Chelles | Structural collapse | Wear | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/52297/ | French database
Une fuite de gaz naturel sur le détendeur d'une canalisation | 2012-05-19 | Le versoud | Delay & disorganization | Hydraulic | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/42175/ | French database
Une explosion se produit dans un dépôt de produits chimiques. Le toit d'un aérodrome voisin est détruit | 1987-08-14 | Seoul, Corée | Structural collapse | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/4469/ | French database
Un incdendie se déclare dans un hangar de l'aérodrome | 2000-03-05 | Saint Cyr L'école | Fire | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/17370/ | French database
Un feu se déclare dans un hangar. Le bâtiment se trouve au bout de la piste d'aérodrome. Le bâtiment est détruit. La toiture | 2011-06-02 | Ville LA grand | Structural collapse | unknown | https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40439/ | French database
Panne informatique sans l'aéroport de Beauvais | 2018-04-03 | Beauvais | Delay & disorganization | Informatic | https://www.leparisien.fr/oise-60/beauvais-60000/l-aeroport-de-beauvais-impacte-par-une-panne-informatique-europeenne-03-04-2018-7644357.php | Press newspaper
La compagnie aérienne British Airways subit une panne informatique | 2018-07-20 | Londres, Heathrow | Delay & disorganization | Informatic | https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-une-gigantesque-panne-chez-british-airways-causee-par-amadeus-72385.html | Press newspaper
Un gros incendie à proximité de l'aéroport de Genève | 2022-05-20 | Genève | Structural collapse | Handling | https://www.letemps.ch/suisse/un-important-incendie-sest-declenche-cote-laeroport-geneve | Press newspaper
Panne informatique. Vols annulés | 2022-05-27 | Toulouse | Delay & disorganization | Informatic | https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/easyjet-des-vols-annules-a-l-aeroport-de-toulouse-blagnac-suite-a-une-panne-informatique-2550156.html | Press newspaper
Panne informatique | 2019-10-15 | Orly | Delay & disorganization | Informatic | https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-pannes-informatiques-sement-le-chaos-a-l-aeroport-d-orly-76776.html | Press newspaper
Problème informatique causant des retards | 2022-01-20 | Roissy,Paris | Delay & disorganization | Informatic | https://www.lefigaro.fr/societes/aeroport-de-paris-les-vols-internationaux-retardes-a-cause-d-un-probleme-informatique-20220120 | Press newspaper
Dysfonctionnements d'ordre informatique | 2021-12-05 | Lyon Saint-Exupéry | Delay & disorganization | Informatic | https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2021/12/05/bug-ou-attaque-informatique-que-se-passe-t-il-a-l-aeroport-lyon-saint-exupery | Press newspaper
Panne informatique nationale liée à la centralisation des plans | 2019-09-01 | Paris | Delay & disorganization | Informatic | https://twitter.com/parisaeroport/status/1168076596261138432?lang=fr | Social media
Panne informatique liée à windows 3.1 | 2015-11-11 | Orly | Delay & disorganization | Informatic | https://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/11/11/une-panne-informatique-a-l-aeroport-d-orly-liee-a-windows-3-1_4807479_4408996.html | Press newspaper
Panne informatique: British airways annule 150 vols court-courrier | 2022-02-28 | Londres, Heathrow | Delay & disorganization | Informatic | https://www.air-journal.fr/2022-02-28-panne-informatique-british-airways-annule-150-vols-court-courrier-5234073.html | Press newspaper
Panne informatique. Vols annulés | 2022-05-27 | Nice | Delay & disorganization | Informatic | https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/easyjet-des-vols-annules-a-l-aeroport-de-toulouse-blagnac-suite-a-une-panne-informatique-2550156.html | Press newspaper
Panne informatique. Vols annulés | 2022-05-28 | Paris | Delay & disorganization | Informatic | https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/haute-garonne/toulouse/easyjet-des-vols-annules-a-l-aeroport-de-toulouse-blagnac-suite-a-une-panne-informatique-2550156.html | Press newspaper
Cyberattaque dans les aeroports suisses | 2022-02-04 | Zurich, suisse | Delay & disorganization | Informatic | https://www.letemps.ch/economie/swissport-touchee-une-cyberattaque-vols-ont-retardes | Press newspaper
Cyberattaque Ddos contre une compagnie aérienne | 2015-06-24 | Varsovie, Pologne | Delay & disorganization | Informatic | https://www.ouest-france.fr/europe/pologne/laeroport-de-varsovie-victime-de-hackers-3507916 | Press newspaper
Cyberattaque contre l'aéroport de Kiev | 2016-01-18 | Kiev, Ukraine | Delay & disorganization | Informatic | https://www.silicon.fr/cyberattaques-ukraine-apres-electricite-aeroport-136079.html# | Press newspaper
Panne informatique | 2014-09-06 | Marignane | Delay & disorganization | Informatic | https://www.nouvelobs.com/societe/20140906.AFP5383/panne-informatique-a-l-aeroport-de-marignane-10-vols-retardes.html | Press newspaper
Problème informatique causant des retards | 2019-07-13 | Bruxelles | Delay & disorganization | Informatic | https://www.lesoir.be/236367/article/2019-07-13/brussels-airport-le-probleme-informatique-est-resolu-une-cinquantaine-de-vols | Press newspaper
Panne informatique | 2019-05-13 | Genève | Delay & disorganization | Informatic | https://www.lenouvelliste.ch/suisse/transport-aerien-l-aeroport-de-geneve-touche-par-une-grosse-panne-informatique-840293 | Press newspaper
Vol annulé après une panne informatique | 2017-02-01 | Amsterdam-Schiphol | Delay & disorganization | Informatic | https://nice.maville.com/actu/actudet_-aeroport-amsterdam-schiphol.-des-vols-annules-apres-une-panne-informatique_54135-3127482_actu.Htm | Press newspaper
Panne informatique provoquant des retards | 2022-04-18 | Montréal | Delay & disorganization | Informatic | https://www.lapresse.ca/actualites/2022-04-18/problemes-informatiques/des-vols-reportes-chez-sunwing.php | Press newspaper
Bug informatique entrainant des retards et des annulations | 2016-08-29 | Vienne,Autriche | Delay & disorganization | Informatic | https://www.leconomiste.com/flash-infos/un-bug-informatique-plonge-l-aeroport-de-vienne-dans-le-chaos | Press newspaper
Panne informatique entrainant des retards et des annulations | 2022-04-19 | Cancun,Mexique | Delay & disorganization | Informatic | https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1877195/sunwing-panne-avion-systeme-informatique-mexique-vacances | Press newspaper
Problème electrique aurait endommagé plusieurs appareils | 2014-04-25 | Lome | Delay & disorganization | Electrical | https://www.aeroport-de-lome.com/fr/informations_aeroport.php?idnew=214 | Press newspaper
Panne informatique liée à un logiciel entraine des retards et des annulations | 2017-09-28 | Paris | Delay & disorganization | Informatic | https://www.cnews.fr/monde/2017-09-28/une-panne-informatique-mondiale-provoque-le-chaos-dans-les-aeroports-765840 | Press newspaper
Cyberattaque contre l'aéroport de Los angeles | 2014-05-05 | Los angeles, Usa | Delay & disorganization | Informatic | https://www.tomshardware.fr/un-avion-espion-plante-le-systeme-informatique-dun-aeroport/ | Press newspaper
Panne informatique | 1998-07-11 | Hong kong | Delay & disorganization | Informatic | https://www.liberation.fr/futurs/1998/07/11/hong-kong-cloue-a-terre-panne-informatique-le-nouvel-aeroport-est-ferme-au-fret_243667/ | Press newspaper
Cyberattaque des panneaux publicitaires de l'aéroport | 2022-05-27 | Rio, Brésil | Delay & disorganization | Informatic | https://www.france24.com/en/live-news/20220527-rio-airport-screens-show-porn-movies-in-apparent-hack | Press newspaper
Fissure au niveau de la piste d'attérissage | 2022-03-23 | Bagdogra | Cracking | Wear | https://aviationscoop.com/bagdogra-airport-was-shut-for-5-5/42976/ | Press newspaper
La piste de l'aéroport a été fissurée | 2009-11-12 | Ile maurice | Cracking | Wear | https://www.linfo.re/la-reunion/societe/la-piste-14-de-l-aeroport-est-fissuree | Press newspaper
La piste de l'aéroport a été fissurée | 2005-02-19 | Béjaia, Algérie | Cracking | Wear | https://www.elwatan.com/archives/actualites/degats-sur-la-piste-datterrissage-de-laeroport-de-bejaia-19-02-2005 | Press newspaper
La piste se fissure | 2017-08-22 | Lorient | Cracking | Wear | https://www.air-journal.fr/2017-08-22-vols-perturbes-a-lorient-la-piste-se-fissure-5186417.html | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2018-01-01 | Porto, Portugal | Cracking | Wear | https://www.nrv-norvia.com/fr/projets/aeroport-de-porto-rehabilitation-de-la-piste-17-35 | Press newspaper
La piste de gillot est abimée par l'A380 | 2009-11-11 |  | Cracking | Wear | https://www.zinfos974.com/La-piste-de-Gillot-abimee-par-l-A-380-et-fermee_a12036.html | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2022-04-01 | Gatwick, London | Cracking | Wear | https://www.gatwickairport.com/business-community/future-plans/projects/main-runway/ | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2021-02-04 | Luton, Londres | Cracking | Wear | https://www.ryebridgeconstruction.com/case-study-articles/2021/2/4/london-luton-airport-runway-maintenance | Press newspaper
Deuxième fissure apparue dans la piste d'attérrisage | 1999-07-16 | Heathrow, Uk | Cracking | Wear | https://www.theguardian.com/uk/1999/jul/16/keithharper | Press newspaper
Fissure au niveau de la piste d'attérissage | 2017-01-01 | Taoyuan | Cracking | Wear | https://www.airport-technology.com/news/taoyuan-airport-runway/ | Press newspaper
Fissure au niveau de la piste d'attérissage | 1991-02-07 | Edwards, California | Cracking | Wear | https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1991-02-07-me-811-story.html | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2021-01-01 | Toulouse | Cracking | Wear | https://www.egis-group.com/fr/projets/aeroport-de-toulouse | Press newspaper
La piste est fissurée | 2021-08-19 | Saint Hyacinthe | Cracking | Wear | https://lecourrier.qc.ca/une-piste-non-securitaire-selon-une-etude/ | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2022-05-01 | Orly | Cracking | Wear | https://entrevoisins.groupeadp.fr/actualites-evenements/travaux-du-taxiway-w43-donnant-acces-a-la-piste-06-24-piste-4-du-9-au-28-mai-inclus-2022/ | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2020-11-26 | MATANE | Cracking | Wear | https://reseauquebecoisdesaeroports.ca/new/pres-10-millions-dollars-aeroport-matane/ | Press newspaper
Piste est fissurée | 2020-12-17 | Furnace Creek | Cracking | Wear | https://www.alamyimages.fr/la-piste-fissuree-et-en-poutrelle-de-l-aeroport-de-furnace-creek-au-parc-national-de-la-vallee-de-la-mort-en-californie-image402858770.html | Press newspaper
Piste est fissurée | 2019-05-22 | Francazal | Cracking | Wear | https://centraledesmarches.com/marches-publics/Cugnaux-SOC-D-EXPL-DE-TOULOUSE-FRANCAZAL-AERP-Travaux-d-infrastructures-Piste-Aeroport/4513977 | Press newspaper
Piste est fissurée | 2016-10-18 | Cognac | Cracking | Wear | https://www.charentelibre.fr/societe/ba709/ba-709-une-nouvelle-piste-pour-le-plus-gros-aeroport-militaire-de-france-video-6161933.php | Press newspaper
Réhabilitation de la piste 3 suite à l'apparition à des fissures | 2019-08-28 | Orly | Cracking | Wear | https://94.citoyens.com/2019/la-reconstruction-de-la-piste-3-de-laeroport-dorly-en-images,28-08-2019.html | Press newspaper
Piste 4 de l'aéroport Roissy réhabilitée suite à l'apparition de fissures | 2015-05-13 | Roissy,Paris | Cracking | Wear | https://www.6dsolutions.com/2015/05/13/piste-4-de-laeroport-charles-de-gaulle-adp-paris/ | Press newspaper
Piste est fissurée | 2013-12-10 | Nouakchot | Cracking | Wear | http://fr.essirage.net/arc/index.php/actualites/3118-nouakchott-des-fissures-de-19cm-de-profondeur-sur-la-piste-de-laeroport-en-construction.html | Press newspaper
Piste est fissurée | 2010-11-20 | Morlaix | Cracking | Wear | https://trid.trb.org/view/1027962 | Scientific newspaper
Piste est fissurée | 2016-02-03 | Haiti | Cracking | Wear | https://www.razel-bec.com/fr/navigationhaut/metiers-razel-bec/infrastructures-lineaires-terrassement/aeroports/aeroport-international-de-port-au-prince | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2021-11-30 | Cap skirring | Cracking | Wear | https://ndammackysall.com/aeroport-de-cap-skirring-la-piste-datterrissage-et-le-parking-livres-le-30-novembre/ | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2021-12-25 | Kinshasa, Congo | Cracking | Wear | https://www.politico.cd/encontinu/2021/12/25/kinshasa-les-travaux-de-rehabilitation-de-laeroport-de-ndolo-chiffres-a-plus-de-5-millions-usd.html/100561/ | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2022-04-23 | LA tuque | Cracking | Wear | https://lechodusaintlaurent.com/2022/04/23/une-pleine-reconstruction-pour-la-piste-de-laeroport-de-la-tuque/ | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2017-02-07 | Saint Méthode | Cracking | Wear | https://www.neomedia.com/saguenay-lac-st-jean/actualites/societe/267104/pas-davion-ambulance-a-laeroport-saint-methode | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2018-08-22 | Baie Comeau | Cracking | Wear | https://www.lemanic.ca/2018/08/15/la-piste-inaccessible-les-22-et-23-aout-les-travaux-sont-sur-le-point-de-se-terminer-a-laeroport/ | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2021-07-21 | Rennes | Cracking | Wear | https://www.shell.fr/professionnels/shell-bitumes/actualites/shell-bitumes-contribue-a-la-refection-aeroport-rennes-bretagne.html | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2021-12-24 | Ndolo | Cracking | Wear | https://www.lephareonline.net/aeroport-de-ndolo-la-rehabilitation-de-la-piste-lancee/ | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2021-10-09 | Trabzon | Cracking | Wear | https://fr.rayhaber.com/2021/10/gecen-yil-onarilan-trabzon-havalimani-acil-bakim-icin-yine-kapatildi/ | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2002-01-01 | El ménéa | Cracking | Wear | http://lecourrier-dalgerie.com/transport-aerien-homologation-de-la-piste-principale-de-laeroport-del-menea/ | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2006-01-01 | El ménéa | Cracking | Wear | http://lecourrier-dalgerie.com/transport-aerien-homologation-de-la-piste-principale-de-laeroport-del-menea/ | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2021-10-28 | Mont-Laurier | Cracking | Wear | https://infodelalievre.ca/actualites/2021/10/28/laeroport-de-mont-laurier-prend-son-envol/ | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2007-02-06 | Suvarnabhumi | Cracking | Wear | https://www.webmanagercenter.com/2007/02/06/25126/face-aux-problemes-de-son-nouvel-aeroport-la-thailande-rouvre-l-ancien/ | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2011-04-25 | Bale Mulhouse | Cracking | Wear | https://www.aerobuzz.fr/breves-transport-aerien/refection-de-la-piste-principale/ | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2022-05-18 | Washington, Usa | Cracking | Wear | https://www.chronline.com/stories/southwest-washington-airports-receive-139-million-in-faa-grants,291676? | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2010-03-17 | China | Cracking | Wear | https://www.reuters.com/article/idUSTOE62G06H | Press newspaper
Piste est fissurée | 2018-02-26 | Thailand | Cracking | Wear | https://independent.ng/134-flights-rescheduled-thailand-airport-runway-cracks/ | Press newspaper
6 heures de réparations des fissures pour que le traffic reprenne | 2022-05-10 | India | Cracking | Wear | https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/airlines-/-aviation/after-6-hrs-of-runway-repairs-mumbai-airport-back-on-track/articleshow/91472581.cms | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2016-10-05 | Port Vila Bauerfield | Cracking | Wear | https://centreforaviation.com/news/port-vila-bauerfield-airport-aims-to-complete-second-runway-repair-work-by-late-sep-2016-591456 | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2019-10-24 | Chinle | Cracking | Wear | https://apnews.com/article/7776bc84b6454a73a38583e83a38cfa4 | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2018-03-02 | krabi, thailand | Cracking | Wear | https://www.nationthailand.com/in-focus/30340037 | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2017-03-07 | Nigeria | Cracking | Wear | https://www.voanews.com/a/nigeria-airport-shutdown/3754807.html | Press newspaper
Une passerelle fissure un réacteur d'un avion. Le vol est annulé | 2019-08-21 | Dakar | Cracking | Wear | https://afrique.le360.ma/senegal/economie/2019/08/21/27568-senegal-aeroport-blaise-diagne-une-passerelle-fissure-un-reacteur-de-royal-air-maroc-les | Press newspaper
Réhabilitation de la piste suite à l'apparition à des fissures | 2009-08-01 | Mali | Cracking | Wear | https://www.malipages.com/appel-offre/2009-08-travaux-de-reparation-de-piste-daeroport/ | Press newspaper
Piste est fissurée | 2019-07-15 | Malte | Cracking | Wear | https://www.alamyimages.fr/l-aeroport-de-malte-fissure-tarmac-image311556520.html | Blog
Fuite d'eau, dégât des eaux | 2010-07-06 | Aeroport Orly sud | hydraulic | Hydraulic | https://www.capital.fr/economie-politique/exclusif-aeroports-de-paris-a-minimise-un-incident-hier-a-orly-sud-513961 | Press newspaper
Collapse of airport roof | 2017-12-18 | Aerport de Phuket Petch Chancharoen | Collapse of materials | Wear | https://www.thephuketnews.com/new-phuket-airport-roof-leak-a-construction-mistake-65211.php | Press newspaper
Dramatic collapse of ceiling | 2018-01-11 | Aerport JFK de New York | Structural collapse | Hydraulic | https://www.dailymail.co.uk/news/article-5250493/Moment-ceiling-collapses-JFK-airport-staff-desk.html | Press newspaper
Coupure electrique du réseau RTE | 2018-09-22 | Aeroport Orly | Delay & disorganization | Electrical | https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/09/22/97002-20180922FILWWW00056-orly-une-panne-d8217electricite-provoque-des-retards.php | Press newspaper
panne electrique | 2017-12-17 | Aerport Atlanta | Delay & disorganization | Electrical | https://www.leparisien.fr/economie/panne-geante-a-l-aeroport-d-atlanta-le-plus-frequente-du-monde-18-12-2017-7459287.php | Press newspaper
panne electrique | 2015-05-27 | Belgocontrol | Delay & disorganization | Electrical | https://www.rtbf.be/article/panne-electrique-a-belgocontrol-le-trafic-aerien-reprend-progressivement-8990604 | Press newspaper
panne electrique | 2013-03-26 | Aeroport de Guadeloupe | Delay & disorganization | Electrical | https://www.leparisien.fr/societe/guadeloupe-panne-geante-de-courant-a-l-aeroport-de-pointe-a-pitre-26-03-2013-2671993.php | Press newspaper
panne electrique | 2016-04-03 | Aeroport de Manille | Delay & disorganization | Electrical | https://www.connaissancedesenergies.org/afp/panne-delectricite-laeroport-de-manille-des-milliers-de-passagers-touches-160403 | Press newspaper
interruption de l'éclairage des pistes | 2018-03-09 | Aeroport de Nice | Delay & disorganization | Electrical | https://www.20minutes.fr/faits_divers/2234919-20180309-nice-eclairage-pistes-brutalement-interrompu-aeroport | Press newspaper
panne electrique | 2018-06-21 | Aeroport Saint exupery | Delay & disorganization | Electrical | https://www.leprogres.fr/rhone-69/2018/06/22/l-aeroport-bloque-a-cause-d-une-panne-d-electricite | Press newspaper
panne de courant | 2016-06-10 | Aeroport de Zaventem | Delay & disorganization | Electrical | https://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/06/10/97002-20160610FILWWW00039-l-aeroport-de-bruxelles-perturbe-par-une-panne-de-courant.php | Press newspaper
panne de courant | 2017-06-15 | Aeroport de Bruxelles | Delay & disorganization | Electrical | https://www.leparisien.fr/economie/bruxelles-une-panne-electrique-a-paralyse-l-aeroport-durant-deux-heures-15-06-2017-7053141.php | Press newspaper
effondrement d'un toit due à la neige | 2022-01-25 | Aeroport d'istanbul | Structural collapse | natural disaster | https://simpleflying.com/istanbul-airport-heavy-snowfall-roof-collapse/ | Press newspaper
Effondrement au niveau du parking | 2017-05-27 | Aeroport d'Eindhoven | Structural collapse | Wear | https://nltimes.nl/2017/09/25/eindhoven-airport-parking-garage-collapse-caused-construction-error-report | Press newspaper
Ecrasement d'une porte dans le hangar | 2015-04-28 | Aeroport de Luton | Structural collapse | unknown | https://www.itv.com/news/anglia/update/2015-04-29/woman-crushed-by-hangar-door-at-luton-airport/ | Press newspaper
Chimical reaction caused by a bottle | 2016-10-22 | Aeroport Heathrow | none | Handling | https://www.standard.co.uk/news/crime/shocking-moment-thug-hurls-bottle-at-moving-car-near-heathrow-airport-a3385916.html | Press newspaper
Effondrement dun toit suite à un seisme | 2019-04-22 | Aeroport Clark | Structural collapse | natural disaster | https://crisis24.garda.com/alerts/2019/04/philippines-clark-international-airport-crk-closed-following-earthquake-april-22-update-2?origin=fr_riskalert#:~:text=At%20least%20seven%20people%20were,)%20on%20Monday%2C%20April%2022. | Press newspaper
Pan de plafond de l'aeroport s'est effondré | 2020-09-13 | Aeroport d'Atlanta | Structural collapse | unknown | https://edition.cnn.com/2020/02/13/us/atlanta-aiport-ceiling-collapse/index.html | Press newspaper
Effondrement de la passerelle d'embarquement, 6 blessés | 2018-12-30 | Aeroport internationale Baltimore Washington | Collapse of materials | unknown | https://www.express.co.uk/news/world/1064976/Baltimore-Washington-airport-jetway-collapse-Thurgood-Marshall | Press newspaper
Collapse of scalffolding | 2019-09-09 | Aeroport de Tokyo | Collapse of materials | Wear | https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/typhoon-faxai-pounds-tokyo-leaving-almost-one-million-without-power/2019/09/08/042e6316-d2a5-11e9-8924-1db7dac797fb_story.html | Press newspaper
Problem on radar | 2019-09-30 | Aeroport de Paris | Delay & disorganization | Informatic | https://www.leparisien.fr/economie/aeroport-d-orly-une-partie-des-systemes-informatiques-en-panne-des-retards-a-prevoir-15-10-2019-8173410.php | Press newspaper
Collapse of runway | 2013-12-10 | Aeroport de Nouakchott | Cracking | Wear | https://pointschauds.info/fr/nouakchott-des-fissures-de-19cm-de-profondeur-sur-la-piste-de-laeroport-en-construction/ | Press newspaper
Collapse of runway | 2016-02-06 | Aeroport des iles Cook | Cracking | WEAR | https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/2016/02/06/iles-cook-la-piste-d-atterrissage-se-fissure-329033.html | Press newspaper
Issues related to drainage | 2019-08-21 | Aeroport New Orleans | Delay & disorganization | Hydraulic | https://www.nola.com/news/article_41348282-bf76-11e9-9a49-efbb0a664691.html | Press newspaper
fissure d'une passerelle suite à un choc avec un avion | 2019-08-20 | Aeroport Blaise Diagne | Cracking | Handling | https://afrique.le360.ma/senegal/economie/2019/08/21/27568-senegal-aeroport-blaise-diagne-une-passerelle-fissure-un-reacteur-de-royal-air-maroc-les | Press newspaper
Cracking of runway | 2021-10-07 | Aeroport de paris Beauvais | Cracking | Wear | https://centraledesmarches.com/marches-publics/Tille-SAGEB-REALISATION-DE-PONTAGES-DE-FISSURES-DES-SURFACES-BITUMINEUSES-DE-L-AEROPORT-DE-PARIS-BEAUVAIS/6381598 | Site of tenders
Collapse of runway | 2020-07-06 | Aeroport de Lann-Bihoué | Cracking | Wear | https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/des-travaux-sur-la-piste-principale-de-l-aeroport-de-lann-bihoue-en-aout-06-07-2020-12578438.php | Press newspaper
Cracking of runway | 2015-05-11 | Aeroport de Pékin | Cracking | Wear | http://french.peopledaily.com.cn/VieSociale/n/2015/0511/c31360-8890249.html | Press newspaper
Collapse of hangar because of a storm | 2018-04-04 | Aeroport Houston | Structural collapse | natural disaster | https://www.houstonpublicmedia.org/articles/news/2018/04/04/276954/strong-winds-cause-hangar-collapse-at-hobby-airport/ | Press newspaper
La passerelle d'embarquement chute | 2014-05-13 | Aeroport de Seattle | Collapse of materials | unknown | https://www.columbian.com/news/2014/may/12/officials-responding-after-sea-tac-jetway-collapse/ | Press newspaper
Collapse of hangar because of snow | 2016-01-24 | Aeroport de York | Structural collapse | natural disaster | https://eu.ydr.com/story/news/local/2016/01/23/york-county-911-york-airport-hangar-collapses/79254974/ | Press newspaper
la passerelle d'embarquement chute, 2 blessés | 2011-08-25 | Aeroport de los angeles | Collapse of materials | unknown | http://edition.cnn.com/2011/TRAVEL/08/25/california.jetway.collapse/index.html | Press newspaper
Effondrement d'un echafaudage, 2 blessés | 2012-06-28 | Aeroport de Miami | Collapse of materials | unknown | https://www.cbsnews.com/miami/news/two-workers-hurt-in-mia-scaffolding-collapse/ | Press newspaper
Efondrement de la passerelle d'embarquement | 2013-04-07 | Aeroport Hong Kong | Collapse of materials | unknown | https://www.bangkokpost.com/world/344485/hong-kong-airbridge-collapse-rips-door-off-plane | Press newspaper
Affaissement du plafond | 2018-10-30 | Aeroport de Roissy | Cracking | Wear | https://www.air-journal.fr/2019-11-09-roissy-cdg-leger-affaissement-du-plafond-du-terminal-2e-5216140.html | Press newspaper
Grille d'aeration s'écroule | 2016-06-20 | Aeroport de tahiti | Collapse of materials | unknown | https://www.lalsace.fr/actualite/2016/06/21/chute-d-une-grille-d-aeration-a-l-aeroport-cinq-blesses | Press newspaper
Fissuration de la piste en 2017 | 2017-01-01 | Aeroport Toulouse | Cracking | Wear | https://www.cerema.fr/fr/projets/travaux-recherche-fissuration-atypique-chaussee-aeronautique | Press newspaper
Fissuration de la pisre | 2020-12-17 | Aeroport de Furnace Creek | Cracking | Wear | https://www.alamyimages.fr/la-piste-fissuree-et-en-poutrelle-de-l-aeroport-de-furnace-creek-au-parc-national-de-la-vallee-de-la-mort-en-californie-image402858770.html | Blog
Fissuration de la piste, 2015 | 2015-01-01 | Aerodrome Adrar | Cracking | Wear | https://www.cfg.asso.fr/sites/default/files/files/cd-rom-2015/RG2015%20pp%20055.pdf | Press newspaper
Effondrement d'un hangar d'united Airlines | 2015-09-10 | Aerport New Jersey | Structural collapse | unknown | https://www.cbsnews.com/newyork/news/newark-airport-hangar-collapse/ | Press newspaper
Effondrement du toit | 2014-10-15 | Aeroport Visakhapatnam | Structural collapse | unknown | https://www.livemint.com/Politics/xxZ2FcYDFCsPwYkMMnGuWL/Hudhud-aftermath-Prove-sought-into-Visakhapatnam-airport-ro.html | Press newspaper
Effondrement de la passerelle d'embarquement | 2018-10-10 | Aeroport d'Islamabad | Collapse of materials | unknown | https://dailytimes.com.pk/308220/a-man-injured-as-jetway-at-islamabad-international-airport-collapses/ | Press newspaper
Effondrement du faux plafond à cause de la pluie | 2020-08-16 | Aeroport d'Islamabad | Collapse of materials | natural disaster | https://www.aninews.in/news/world/asia/ceiling-of-chinese-built-islamabad-airport-collapses20200817215515/ | Press newspaper
Effodrement du toit | 2017-03-26 | Aeroport de Sudapio | Collapse of materials | unknown | https://jakartaglobe.id/business/supadio-airport-back-normal-roof-collapse/ | Press newspaper
Effodrement du toit à cause de la pluie | 2022-02-15 | Aeroport Jakarta | Collapse of materials | Structure | https://www.newsflare.com/video/478540/airport-roof-collapses-in-front-of-terrified-passengers-during-rain-storm-in-indonesia | Press newspaper
Problemes de pannes électriques suite aux orages | 2021-12-26 | Aeroport LAX | Electricity | natural disaster | https://twitter.com/flylaxairport/status/1475143629404442628 | Social media
Panne electrique | 2021-12-20 | Aeroport de Moroni | Delay & disorganization | Electrical | https://www.comoresinfos.net/des-coupures-delectricite-paralysent-le-fonctionnement-de-laeroport/ | Press newspaper
Panne electrique | 2015-03-27 | Aeroport Schiphol | Delay & disorganization | Electrical | https://www.air-journal.fr/2015-03-28-amsterdam-schiphol-paralyse-par-une-rupture-de-courant-5141771.html | Press newspaper
Panne electrique et climatisation à l'arret | 2021-07-09 | Aeroprot de Beyrouth | Delay & disorganization | Electrical | https://libnanews.com/panne-delectricite-a-laeroport-international-de-beyrouth/ | Press newspaper
Panne electrique | 2013-03-26 | Aeroport Pointe à Pitre | Delay & disorganization | Electrical | https://www.leparisien.fr/societe/guadeloupe-panne-geante-de-courant-a-l-aeroport-de-pointe-a-pitre-26-03-2013-2671993.php | Press newspaper
Panne electrique | 2022-01-01 | Aeroport de Manille | Delay & disorganization | Electrical | https://www.europe1.fr/international/panne-delectricite-a-laeroport-de-manille-des-milliers-de-passagers-en-souffrance-2710045 | Press newspaper
Panne générale d'électricité | 2016-06-15 | Aeroprot de Toulouse | none | Electrical | https://www.ladepeche.fr/article/2016/06/16/2366706-l-aeroport-plonge-dans-le-noir.html | Press newspaper
Dégat des eaux à l'interieur causé par la pluie | 2022-04-02 | Aerogare de Gillot | Disorganization | Hydraulic | https://www.linfo.re/la-reunion/societe/mauvaises-conditions-meteo-2-avions-n-ont-pas-pu-se-poser-a-gillot-ils-ont-ete-detournes-vers-maurice | Press newspaper
Effondrement du faux plafond et des cloisons à cause d'une pluie | 2018-09-20 | Aeroport d'Enfidha | Structural collapse | natural disaster | https://www.aviation24.be/airports/enfidha-airport-nbe/infrastructural-damage-after-storm-airlines-diverting-nearby-airports/ | Press newspaper
Effondrement d'un hangar en construction | 2008-03-04 | Aeroprot centennial | Structural collapse | Wear | https://5280fire.com/2008-incidents/centennial-airport-hanger-collapse/ | Press newspaper
Effondrement du toit causé par le vent | 2018-03-05 | Aeroport de Nanchang Changbei | Structural collapse | natural disaster | https://abcnews.go.com/International/roof-partially-collapses-chinas-nanchang-changbei-airport/story?id=53519321 | Press newspaper
Effondrement de faux plafond, blessant des passagers a cause de mauvaise fixations se trouvant dans un restaurant | 2016-01-28 | Aeroport de Manille | Collapse of materials | Handling | https://loyaltylobby.com/2016/02/01/manila-airport-ceiling-at-naia-terminal-3-partly-collapsed-injuring-passenger/ | Press newspaper
Collapse of roof under construction | 2020-01-25 | Aeroprot de Bhubaneswar | Structural collapse | unknown | https://www.newindianexpress.com/cities/bhubaneswar/2020/jan/25/worker-dies-after-roof-collapses-at-bhubaneswar-airport-2094457.html | Press newspaper
Part of bridge is collapsed | 2013-02-07 | Aeroport de Mumbai | Structural collapse | unknown | https://www.ndtv.com/mumbai-news/part-of-bridge-collapses-near-mumbai-airport-1-killed-512603 | Press newspaper
Effondrement d'un plafond | 2013-08-11 | Aeroprot de Chennai | Collapse of materials | Hydraulic | https://timesofindia.indiatimes.com/city/chennai/false-ceiling-collapses-at-chennai-airport/articleshow/21756770.cms | Press newspaper
Collapse of roof because of rain | 2014-05-20 | Aeroport de Manaus | Structural collapse | natural disaster | https://www.dailystar.co.uk/sport/football/manaus-eduardo-gomes-international-airport-18729260 | Press newspaper
Effondrement d'un mur en construction dans le cadre de l'expansion de l'aeroport | 2004-10-27 | Aeroport de Dubai | Structural collapse | Wear | https://www.nytimes.com/2004/09/28/news/collapse-at-airport-injures-dozen-others-5-are-killed-as-wall-in-dubai.html | Press newspaper
Effondrement de la structure du hangar en construction | 2003-05-07 | Canberra | Structural collapse | Wear | https://www.abc.net.au/news/2003-05-07/hangar-work-suspended-after-collapse/1850180 | Press newspaper
Effondrement de la toiture a cause de la pluie et du vent, 5 blessés | 2011-10-24 | Aeroprot de Faro | Structural collapse | natural disaster | https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=airport+de+faro+collapse&ie=UTF-8&oe=UTF-8 | Press newspaper
Effondrenent du faux plafond, 2 blessés | 2015-07-19 | Aeirprot de Goa | Collapse of materials | unknown | https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/other/2-hurt-in-ceiling-collapse-at-goas-dabolim-airport/articleshow/48130678.cms | Press newspaper
Enfondrement de la signalétique dans l'aeroport, 1 mrt et 3 blessés | 2013-03-23 | Aeroport de Birmingham Shuttlesworth | Collapse of materials | unknown | https://abcnews.go.com/US/large-airport-sign-falls-family-kills-boy/story?id=18797015 | Press newspaper
Effondrement du toit suite à des orages | 2017-08-10 | Aeroport d'ibiza | Structural collapse | natural disaster | https://www.dailymail.co.uk/news/article-4777676/Ceiling-collapses-Ibiza-airport-severe-storms.html | Press newspaper
Effondrement du plafond causé par la pluie | 2016-04-17 | Aeroport de Newcastle, Australie | Collapse of materials | natural disaster | https://australianaviation.com.au/2016/04/newcastle-airport-reopens-after-storm-causes-roof-collapse/ | Press newspaper
effondrement du plafond suite à des problemes de maintenance | 2016-12-15 | Aeroport de Soekarno Hatta | Collapse of materials | unknown | https://www.thejakartapost.com/news/2016/12/15/ceiling-collapses-in-soekarno-hattas-terminal-3.html | Press newspaper
Effondrement du faux plafond. 1 blessé | 2017-06-03 | Aeroport de Phuket | Collapse of materials | Safety | https://www.nationthailand.com/in-focus/30317144 | Press newspaper
Fissure de la piste | 2018-04-26 | Aeroport de Baie Comeau | Cracking | Wear | https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1096984/contrat-5-3-millions-reparation-piste-aeroport-baie-comeau | Press newspaper
Effondrement du hangar, cause inconnue, 2 blessés | 2016-01-16 | Aeroport Morristown | Cracking | natural disaster | https://www.ainonline.com/aviation-news/business-aviation/2015-01-19/under-construction-hangar-collapses-morristown-airport | Press newspaper
Effondrement d'un hangar a cause des orages | 2019-08-13 | Aeroport municipal de lebanon | Cracking | natural disaster | https://www.newschannel5.com/news/airport-hangar-collapses-as-storms-roll-through-area | Press newspaper
Effondrement d'un batiment | 2018-01-13 | Aeroport de Dart | Structural collapse | unknown | https://www.post-journal.com/news/local-news/2018/01/building-at-dart-airport-collapses/ | Press newspaper
Effondrement du plafond à cause de la pluie | 2018-06-02 | Aeroport de Norwich | Collapse of materials | natural disaster | https://www.itv.com/news/anglia/2018-06-02/roof-collapses-at-norwich-airport-causing-major-leaks-in-main-terminal-building | Press newspaper
Coupure de courant suite à un tremblement de terre | 2018-10-06 | Sapporo | Electricity | natural disaster | https://www.lechotouristique.com/article/tremblement-de-terre-au-japon-laeroport-de-sapporo-chitose-ferme | Press newspaper
Aéroport fermé suite à un séisme | 2019-04-23 | Philippines | Delay & disorganization | natural disaster | https://www.air-journal.fr/2019-04-23-seisme-aux-philippines-laeroport-de-clark-ferme-5211939.html | Press newspaper
Aéroport fermé suite à un séisme qui a endommagé la piste | 2015-04-25 | népal | Delay & disorganization | natural disaster | https://www.air-journal.fr/2015-04-25-seisme-de-magnitude-79-au-nepal-laeroport-de-katmandou-ferme-5143287.html | Press newspaper
Aéroport fermé suite à un séisme qui a endommagé la piste | 1989-10-17 | Oakland | Delay & disorganization | natural disaster | https://www.researchgate.net/publication/245290222_Earthquake_Damage_and_Repair_of_Oakland_Airport_Runway | Press newspaper
Aéroport fermé suite à un séisme qui a endommagé la piste | 2019-04-24 | philippines | Delay & disorganization | natural disaster | https://www.ainonline.com/aviation-news/business-aviation/2019-04-24/earthquake-damages-philippines-airport | Press newspaper
Seisme endommageant l'aéroport | 2021-10-07 | Mexico | Structural collapse | natural disaster | https://www.cnbc.com/2021/09/08/powerful-earthquake-strikes-mexico.html | Press newspaper
Aéroport fermé suite à un séisme | 2019-04-22 | Clark | Delay & disorganization | natural disaster | https://www.aviation24.be/airports/clark-airport-crk/following-an-earthquake-clark-airport-is-temporarily-closed/ | Press newspaper
Tornade balaie le tarmac de l'aéroport d'Antalya | 2019-01-27 | Antalya | Structural collapse | natural disaster | https://www.francetvinfo.fr/meteo/tornade/videos-turquie-une-tornade-balaie-le-tarmac-de-l-aeroport-d-antalya_3163917.html | Press newspaper
Effondrement d'un hangar a cause des orages | 2017-03-09 | Kansas | Structural collapse | natural disaster | https://aviationweek.com/busineshttps://aviationweek.com/business-aviation/heavy-winds-damage-kansas-hangars-aircrafts-aviation/photos-aircraft-hangars-kansas-airport-damaged-storm | Press newspaper
Effondrement d'un batiment | 2022-04-20 | Thailand | Structural collapse | natural disaster | https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2297270/probe-into-airport-storm-damage | Press newspaper
Dommage structurel suite à un vent | 2018-09-21 | Enfidha | Structural collapse | natural disaster | https://www.aviation24.be/airports/enfidha-airport-nbe/infrastructural-damage-after-storm-airlines-diverting-nearby-airports/ | Press newspaper
Dommage structurel suite à un vent | 2022-01-21 | Buenos aires | Structural collapse | natural disaster | https://www.aviacionline.com/2022/01/heavy-storm-in-buenos-aires-caused-damage-at-ezeiza-airport/ | Press newspaper
Dommage structurel suite à un vent | 2022-04-18 | Don Mueang Airport | Structural collapse | natural disaster | https://thethaiger.com/news/national/don-mueang-airport-damaged-by-storm | Press newspaper
Effondrement d'un batiment à cause d'une tornade | 2019-09-05 | Grand bahama | Structural collapse | natural disaster | https://edition.cnn.com/2019/09/05/us/bahamas-dorian-freeport-airport/index.html | Press newspaper
Fermeture de l'aéroport à cause du tsunami | 2012-04-11 | Phuket airport, Thailand | Delay & disorganization | natural disaster | https://www.firstpost.com/world/thailand-closes-phuket-airport-issues-tsunami-warning-272591.html | Press newspaper
Collapse of the bridge | 2018-03-16 | Miami | Structural collapse | unknown | https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/au-moins-quatre-morts-dans-l-effondrement-d-un-pont-tout-neuf-a-miami_2659560.html | Press newspaper
Electrical issues in the airport | 2012-12-07 | Toulouse, France | DElay & disorganization | Electrical | https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/2012/12/07/une-panne-electrique-perturbe-le-trafic-l-aeroport-toulouse-blagnac-159933.html | Press newspaper
Collapse of roof because of rain | 2021-07-19 | Islamabad, Pakistan | Collapse of materials | natural disaster | https://www.dawn.com/news/1636021 | Press newspaper
Cracking of runway | 2022-09-01 | Punta Gorda, USA | Cracking | Wear | https://www.winknews.com/2022/09/01/punta-gorda-airport-to-make-emergency-repairs-to-cracks-in-main-runway/ | Press newspaper
Cracking of runway | 2022-03-16 | Bagdogra, India | Cracking | Wear | https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/runway-crack-forces-7-5hr-bagdogra-airport-shutdown/articleshow/90242796.cms | Press newspaper
Cracking of runway | 2022-08-27 | San Francisco, USA | Cracking | Wear | https://sf.curbed.com/2019/8/27/20835231/sfo-international-airport-28l-runway-shutdown | Press newspaper
Cracking of runway | 2015-01-04 | Detroit, USA | Cracking | Wear | https://eu.freep.com/story/news/local/michigan/wayne/2015/01/04/airport-needs-rebuild-million-runway/21236323/ | Press newspaper
Cracking of airport infrastructure | 2022-07-27 | Mexico, Mexico | Cracking | Wear | https://www.courthousenews.com/mexico-city-airport-terminal-sinking-at-risk-of-collapse-lopez-obrador/ | Press newspaper
Cracking of airport bridge | 2021-06-15 | Mangaluru, India | Cracking | Wear | https://www.timesnownews.com/india/article/maravoor-bridge-connecting-mangaluru-to-international-airport-develops-cracks-due-to-heavy-rains/770919 | Press newspaper
Cracking of airport tunnel | 2021-10-18 | Saint Louis, USA | Cracking | Wear | https://www.stltoday.com/news/multimedia/inspection-of-lindbergh-tunnel-under-st-louis-lambert-international-airport/collection_3110d795-6502-530c-bdab-0440d2b144ee.html#1 | Press newspaper
Cracking of airport infrastructure | 2019-12-16 | Manila, Philippines | Cracking | natural disaster | https://ph.news.yahoo.com/davao-airport-sustains-cracks-6-031725567.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAADE0Po74muDntJ-6ak9a4mhS8lY9Pul536EppMSoezD4XjHt3j03WyEYRbxa7U7uUEqQResi_jpy74D0i6V3V27yB5zRiJMDMIlXBhOghSdMggh3kDd_RNNiXdvet8hJopwa03MBx04qoUGw0c6hW1DC8bqxgjtejLLwmU1HACvO | Press newspaper
Computer failure in airport | 2022-06-01 | Paris, France | Delay & disorganization | Informatic | https://www.lefigaro.fr/conjoncture/plusieurs-aeroports-francais-paralyses-par-une-panne-informatique-ce-mercredi-20220601 | Press newspaper
Computer failure in airport | 2022-06-15 | Geneve, Swtizerland | Delay & disorganization | Informatic | https://www.ouest-france.fr/europe/suisse/une-panne-informatique-touche-les-aeroports-de-zurich-et-geneve-la-suisse-ferme-son-espace-aerien-a4b23a5e-ec6c-11ec-9b9f-57df627a087b | Press newspaper
Electrical failure in airport | 2022-09-08 | Austin, USA | Delay & disorganization | Electrical | https://www.air-journal.fr/2022-09-08-une-panne-electrique-plonge-laeroport-daustin-dans-le-noir-5242586.html | Press newspaper
Water leak present in restroom | 2022-07-18 | Houston, USA | Delay & disorganization | Hydraulic | https://www.fox26houston.com/news/some-restrooms-open-hobby-airport | Press newspaper
Water leak in airport | 2021-07-05 | New york, USA | Delay & disorganization | Hydraulic | https://www.indiatvnews.com/news/world/new-york-airport-water-leak-john-f-kennedy-international-airport-flights-delayed-716880 | Press newspaper